## Sheet1
| osmid | voltage_kv | geometry | depth | flood_fail
0 | 921069367 | 50 | POINT (82164.61341729744 433185.43006574304) | 0 | 1
1 | 23135620 | 50 | POINT (73217.13752673165 418220.7253013997) | 0 | 1
2 | 146901292 | 150 | POINT (77728.29820314198 428458.54379163217) | 0.88842 | 1
3 | 920938651 | 50 | POINT (78855.86750149456 431086.33407801134) | 0 | 1
4 | 23135699 | 50 | POINT (78919.96225081214 431108.33148352586) | 0 | 1
5 | 920934898 | 50 | POINT (79397.68423322527 431802.8550734747) | 0 | 1
6 | 129650341 | 50 | POINT (78859.2892481744 431839.3270736875) | 0 | 1
7 | 257010022 | 50 | POINT (78739.13069816564 432612.8437112032) | 0 | 1
8 | 202321293 | 50 | POINT (76880.97582027451 434022.42562384234) | 0 | 1
9 | 198335272 | 50 | POINT (76417.35069646858 433517.2871195548) | 0 | 1
10 | 171267263 | 50 | POINT (69656.09200166489 434494.07209174795) | 0 | 1
11 | 198335270 | 50 | POINT (78348.81037475036 435032.9577790131) | 0 | 1
12 | 198335271 | 23 | POINT (84424.7289300344 432303.8965505523) | 0 | 1
13 | 1283385798 | 50 | POINT (88609.93965852607 433402.712494973) | 0 | 1
14 | 198623630 | 50 | POINT (91235.40805291421 435471.9364918775) | 0 | 1
15 | 1205235768 | 50 | POINT (88834.53258987973 436291.74404591694) | 0 | 1
16 | 1137461464 | 50 | POINT (84959.0845021787 444999.7988492622) | 0 | 1
17 | 129650343 | 50 | POINT (69652.95792126037 439675.7480688335) | 0 | 1
18 | 920899730 | 50 | POINT (67468.84361330801 440122.22782142274) | 0 | 1
19 | 96382843 | 50 | POINT (74853.44110457903 443827.1044480792) | 0 | 1
20 | 96382845 | 150 | POINT (75087.2764437204 444423.82315288566) | 0 | 1
21 | 96382846 | 50 | POINT (75065.52852356782 444539.456228567) | 0 | 1
22 | 693745438 | 220 | POINT (61538.94090084239 444776.59274183935) | 0 | 1
23 | 1218950123 | 150 | POINT (80842.22088703065 448037.34923522786) | 0 | 1
24 | 72888154 | 50 | POINT (80866.73403081404 448129.53022020956) | 0 | 1
25 | 117705482 | 25 | POINT (79970.03128124338 450949.3613263421) | 0 | 1
26 | 155505087 | 23 | POINT (84537.58584245393 450992.5632905433) | 0 | 1
27 | 165250724 | 23 | POINT (96034.90845347356 441112.60470819805) | 0 | 1
28 | 72888152 | 150 | POINT (96208.7696597534 450112.69677007763) | 0 | 1
29 | 164498755 | 25 | POINT (95419.37385495029 450844.80426822964) | 0 | 1
30 | 1196309937 | 50 | POINT (105822.96127888253 422705.6013644763) | 0 | 1
31 | 23135563 | 150 | POINT (110920.22203301269 425208.1346759556) | 0 | 1
32 | 165278338 | 50 | POINT (108515.2031254043 425645.2713843773) | 0 | 1
33 | 165278337 | 50 | POINT (127695.65305956703 431545.2029043916) | 0 | 1
34 | 1266908852 | 10 | POINT (94161.87913987186 432510.7550657218) | 0 | 1
35 | 48914855 | 50 | POINT (105908.13803568689 429168.39611535234) | 0 | 1
36 | 41394481 | 50 | POINT (110144.36834724287 446759.5199209446) | 0 | 1
37 | 1342601328 | 50 | POINT (103573.10792542898 460198.7957518947) | 0 | 1
38 | 286767058 | 50 | POINT (94004.89025342268 464681.27214463515) | 0 | 1
39 | 267537949 | 50 | POINT (79759.09657392974 454874.7856352184) | 0 | 1
40 | 1342626557 | 50 | POINT (82994.84469050975 454599.4715100045) | 0 | 1
41 | 165242801 | 50 | POINT (102910.13453345896 436430.82508277125) | 0 | 1